In English & Polish

Exclusive distributor for

in Poland

Exclusive distributor for

in Poland

PRODUCT SPECIFICATION

Genaxy® Wide-Bore Tips, 
200 µL and 1 mL
sterile, with and without filter

Catalog Numbers:

GEN-FT-205-WB-R-S, GEN-UT-205-WB-R-S;

GEN-FT-1005-WB-R-S, GEN-UT-1005-WB-R-S;

## Product Description

## Genaxy® Wide Bore Pipette Tips are engineered for gentle, high-precision handling of sensitive and viscous biological samples. Available in both filtered and non-filtered formats, these wide bore tips minimize shear stress during pipetting, helping preserve the integrity of fragile cells, high molecular weight DNA, RNA, organoids, and protein complexes.

## Manufactured in compliance with highest industry’s standards, from premium virgin polypropylene in diamond polished molds, Genaxy® wide bore pipette tips provide excellent transparency, accuracy, and constant performance. Filtered wide bore tips include an integrated aerosol barrier to help prevent cross-contamination and protect pipettes during sensitive applications.

## Key Features / Benefits

- Wide bore, also called wide orifice tips reduce shear forces and protect delicate samples such as genomic DNA, stem cells, organoids, complex molecules, protein aggregates, and cell suspensions. - Smooth aspiration and dispensing of protein-rich solutions, enzymes, and viscous reagents such as glycerol. - The tips feature graduation marks that help visually monitor liquid volume during aspiration and dispensing and reduce pipetting errors. - Made from virgin polypropylene (PP), free from trace contaminants that could degrade nucleic acids, inhibit enzymatic reaction or introduce uncontrolled variables into an experiment. - Compatible with most major single channel pipettes (see chart below for details). - Sterile. DNase, RNase, Pyrogens, Phthalates, and DNA Free, these tips are suitable for molecular biology, biochemistry and cell culture applications.

Applications

Wide bore tips are used in methods that require pipetting viscous or shear-sensitive samples in many workflows:

## Cell culture and research

## Organoid and spheroid handling

## Single-cell analysis

## Genomic DNA and RNA handling

## Protein and enzyme sample transfer

## Long-read and next generation sequencing

## Technical Specifications

| Tip Volume | 200 µL |  | 1 mL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catalog number | GEN-FT-205-WB-R-S | GEN-UT-205-WB-R-S | GEN-FT-1005-WB-R-S | GEN-UT-1005-WB-R-S |
| Filter | Yes | No | Yes | No |
| Tip Length | 46.30 mm |  | 80.00 mm |  |
| Graduations | 50, 100, 200 µL |  | 100, 250, 500, 1000 µL |  |
| Sterilization | Yes |  |  |  |
| Nuclease Status | FREE of RNase, DNase, DNA, Pyrogens, and Phthalates |  |  |  |
| Material | Virgin polypropylene (PP) |  |  |  |
| Color | Natural (clear) |  |  |  |
| Pipette Compatibility | Gilson, Eppendorf, Thermo Fisher, Brand |  |  |  |

## Ordering Information / Packaging Format

| Catalog Number | Description | Volume | Filter | Format | Packaging |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GEN-FT-205-WB-R-S | Genaxy® Wide Bore, 200 µL, filter, RNase-/ DNase-free, sterile tip, racked, for Gilson, Eppendorf, Thermo, Brand | 200 µL | Yes | In rack | 96 tips/Rack, 10 Racks/Box |
| GEN-UT-205-WB-R-S | Genaxy® Wide Bore, 200 µL, RNase-/ DNase-free, sterile tip, racked, for Gilson, Eppendorf, Thermo, Brand | 200 µL | No | In rack | 96 tips/Rack, 10 Racks/Box |
| GEN-FT-1005-WB-R-S | Genaxy® Wide Bore, 1000 µL, filter, RNase-/ DNase-free, sterile tip, racked, for Gilson, Eppendorf, Thermo, Brand | 1000 µL | Yes | In rack | 96 tips/Rack, 10 Racks/Box |
| GEN-UT-1005-WB-R-S | Genaxy® Wide Bore, 1000 µL, RNase-/ DNase-free, sterile tip, racked, for Gilson, Eppendorf, Thermo, Brand | 1000 µL | No | In rack | 96 tips/Rack, 10 Racks/Box |

Certificates / Quality Management Systems

- ISO 9001 — Certifications compliant with the Quality Management System - ISO 13485 — Certifications compliant with the Quality Management System for Medical Devices - ISO 14001 — Certifications compliant with the Environmental Management System - Nuclease-Free Certificate — Each batch tested and certified as free of DNase, RNase, and DNA - For Research Use Only — Not intended for diagnostic or therapeutic use

EPRO Science | tel. +48 535 774 222 | e-mail eproscience@eproscience.com |www.eproscience.com

Products For Research Use Only |All specifications subject to change without notice |Document Ref: GEN/TDS/007

PECIFIKACJA PRODUKTU

Wyłączny dystrybutor producenta

w Polsce

Wyłączny dystrybutor producenta

w Polsce

Końcówki Genaxy®, Wide-Bore

200 µL oraz 1 mL, 
sterylne, z filtrem i bez filtra.

Numery Katalogowe:

GEN-FT-205-WB-R-S, GEN-UT-205-WB-R-S;

GEN-FT-1005-WB-R-S, GEN-UT-1005-WB-R-S;

## Opis Produktu

Końcówki Genaxy® Wide Bore zostały zaprojektowane z myślą o delikatnym, wysoko precyzyjnym dozowaniu wrażliwych próbek biologicznych oraz lepkich substancji. Dostępne w wersjach z filtrem i bez filtra, końcówki o szerokim otworze minimalizują siły ścinające podczas pipetowania, pomagając zachować integralność delikatnych komórek, DNA o wysokiej masie cząsteczkowej, RNA, organoidów oraz złożonych kompleksów białkowych.

Produkowane zgodnie z najwyższymi standardami branżowymi, z wysokiej jakości pierwotnego polipropylenu, w formach polerowanych diamentem, końcówki Genaxy® Wide-Bore zapewniają doskonałą przezroczystość, dokładność 
i powtarzalność pracy. Wersje z filtrem posiadają zintegrowaną barierę aerozolową, która chroni pipety przed zanieczyszczeniem.

## Kluczowe Cechy / Benefity

- Szeroki otwór (wide bore / wide orifice) redukuje siły ścinające i chroni delikatne próbki, takie jak genomowe DNA, komórki macierzyste, organoidy, złożone cząsteczki, agregaty białkowe oraz zawiesiny komórkowe. - Płynne pobieranie i dozowanie roztworów bogatych w białka, enzymów oraz lepkich reagentów, takich jak glicerol. - Podziałki objętościowe na końcówkach umożliwiają wizualną kontrolę objętości podczas pobierania i dozowania, zmniejszając ryzyko błędów pipetowania. - Wykonane z pierwotnego polipropylenu (PP), wolnego od śladowych zanieczyszczeń, które mogłyby degradować kwasy nukleinowe, hamować reakcje enzymatyczne lub wprowadzać niekontrolowane zmienne do eksperymentu. - Kompatybilne z większością popularnych pipet jednokanałowych (szczegóły w tabeli poniżej). - Sterylne. Wolne od DNaz, RNaz, pirogenów, ftalanów i DNA, przeznaczone do zastosowań w biologii molekularnej, biochemii i hodowlach komórkowych.

Zastosowania / Aplikacje

Końcówki wide bore stosuje się w metodach wymagających pipetowania lepkich lub wrażliwych na siły ścinające próbek np.

- Hodowle i badania komórkowe

- Manipulacje organoidami i sferoidami

- Analiza pojedynczych komórek (single-cell)

- Praca z genomowym DNA i RNA

- Transfer próbek białkowych i enzymatycznych

- Sekwencjonowanie long-read oraz NGS (next-generation sequencing)

## Specyfikacja Techniczna

| Pojemność | 200 µL |  | 1 mL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer katalogowy | GEN-FT-205-WB-R-S | GEN-UT-205-WB-R-S | GEN-FT-1005-WB-R-S | GEN-UT-1005-WB-R-S |
| Filtr | Yes | No | Yes | No |
| Długość końcówki | 46.30 mm |  | 80.00 mm |  |
| Podziałka | 50, 100, 200 µL |  | 100, 250, 500, 1000 µL |  |
| Sterylizacja | Sterylne |  |  |  |
| Status nukleaz | Wolne od RNazy, DNazy, DNA, pirogenów, i ftalanów |  |  |  |
| Materiał | Polipropylen Pierwotny (PP) |  |  |  |
| Kolor | Naturalny (przezroczysty) |  |  |  |
| Kompatybilność | Gilson, Eppendorf, Thermo Fisher, Brand |  |  |  |

## Informacje Zamówieniowe / Forma Spakowania

| Numer Katalogowy | Opis | Pojemność | Filtr | Format | Spakowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GEN-FT-205-WB-R-S | Końcówki Genaxy® Wide Bore, 200 µL, z filtrem, wolne od RNazy DNazy, sterylne, w statywie, do pipet Gilson, Eppendorf, Thermo, Brand | 200 µL | Tak | W statywie | 96 końcówek/statyw, 10 statywów/opak. (960 końcówek) |
| GEN-UT-205-WB-R-S | Końcówki Genaxy® Wide Bore, 200 µL, bez filtra, wolne od RNazy DNazy, sterylne, w statywie, do pipet Gilson, Eppendorf, Thermo, Brand | 200 µL | Nie | W statywie | 96 końcówek/statyw, 10 statywów/opak. (960 końcówek) |
| GEN-FT-1005-WB-R-S | Końcówki Genaxy® Wide Bore, 1000 µL, z filtrem, wolne od RNazy DNazy, sterylne, w statywie, do pipet Gilson, Eppendorf, Thermo, Brand | 1000 µL | Tak | W statywie | 96 końcówek/statyw, 10 statywów/opak. (960 końcówek) |
| GEN-UT-1005-WB-R-S | Końcówki Genaxy® Wide Bore, 1000 µL, bez filtra, wolne od RNazy DNazy, sterylne, w statywie, do pipet Gilson, Eppendorf, Thermo, Brand | 1000 µL | Nie | W statywie | 96 końcówek/statyw, 10 statywów/opak. (960 końcówek) |

Certyfikaty / Systemy Zarządzania Jakością

- ISO 9001 — Certyfikacja zgodna z Systemem Zarządzania Jakością - ISO 13485 — Certyfikacja zgodna z Systemem Zarządzania Jakością Wyrobów Medycznych - ISO 14001 — Certyfikacja zgodna z Systemem Zarządzania Środowiskowego - Certyfikat Braku Nukleaz — Każda partia testowana i certyfikowana jako wolna od DNazy, RNazy i DNA - Wyłącznie do Użytku Badawczego — Nie przeznaczone do użytku diagnostycznego lub terapeutycznego

EPRO Science | tel. +48 535 774 222 | e-mail eproscience@eproscience.com |www.eproscience.com

Wyłącznie do użytku badawczego. Nie do stosowania w procedurach diagnostycznych. | Dokument Ref: GEN/TDS/007

Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.